## 封-1 招标工程量清单
|  | 重庆中科普传媒发展股份有限公司办公室装修改造项目 |  | 工程 | 封-1
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 工程造价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 审 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-03 单项工程工程量清单汇总表【重庆中科普传媒发展股份
表—03
单项工程工程量清单汇总表
工程名称：重庆中科普传媒发展股份有限公司办公室装修改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单位工程名称 | 金 额（元） | 其中
|  |  | 暂估价（元） | 安全文明施工费（元） |  | 规 费（元）
1 | 装饰工程
2 | 电气工程
3 | 弱电工程
4 | 给排水工程
5 | 消防工程
6 | 空调工程
合 计
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

## 封-1 招标工程量清单【装饰工程】
|  | 装饰工程 |  | 工程 | 封-1
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 工程造价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 审 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程工程量清单汇总表【装饰工程】
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：装饰工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | A拆除工程
1.2 | 砌筑工程
1.3 | 门窗工程
1.4 | 屋面及防水工程
1.5 | 地面工程
1.6 | 墙面工程
1.7 | 天棚工程
1.8 | 其他
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表【装饰工程】
表-08
措施项目汇总表
工程名称：装饰工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表【装饰工程】
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| A | 拆除工程
1 | 011606003001 | 天棚铝扣板及龙骨拆除 | [项目特征] 1.饰面种类:铝扣板 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 173.87
2 | 011605001001 | 地面(地毯+地垫)拆除 | [项目特征] 1.拆除材料种类及厚度:地砖/地毯+粘接层+垫层一共约40cm厚 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 173.87
3 | 011606003002 | 天棚石膏板及龙骨拆除 | [项目特征] 1.饰面种类:石膏板 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 506.45
4 | 011605001002 | 地面地砖拆除 | [项目特征] 1.拆除材料种类及厚度:地砖+粘接层+垫层一共约40cm厚 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 481.18
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 011605002001 | 踢脚线拆除 | [项目特征] 1.饰面材料种类:踢脚线拆除 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 454.69
6 | 011609002001 | 拆除轻钢龙骨纸面石膏板隔墙 | [项目特征] 1.拆除隔墙的骨架种类:轻钢龙骨 2.拆除隔墙的饰面种类:纸面石膏板 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 171.92
7 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | [项目特征] 1.砌体材质:砖砌体 2.拆除高度:详设计 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m3 | 8.61
8 | 011608002001 | 墙面造型、漆铲除 | [项目特征] 1.铲除部位名称:墙面造型、漆 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 386.94
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 011605002002 | 墙面砖拆除 | [项目特征] 1.饰面材料:墙砖 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 61.29
10 | 011605002003 | 墙面镜子拆除 | [项目特征] 1.饰面材料种类:银镜 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 15.4
11 | 011610002001 | 拆除玻璃隔断+玻璃门 | [项目特征] 1.材质:玻璃隔断、玻璃门 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 191.57
12 | 011610001001 | 拆除原办公室门 | [项目特征] 1.洞口尺寸:详设计 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 5.76
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 011610002002 | 防火门拆除 | [项目特征] 1.材料:防火门 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 4.8
14 | 011613002001 | 幕墙开窗洞 | [项目特征] 1.拆除部位:幕墙开窗 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 8.5
15 | 011606002001 | 包柱拆除 | [项目特征] 1.饰面种类:木板 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 2.5
16 | 011612002001 | 卫生间洗手台拆除 | [项目特征] 1.卫生洁具种类:洗手台 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 个 | 2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
17 | 011612002002 | 蹲便器拆除 | [项目特征] 1.卫生洁具种类:蹲便器 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 个 | 5
18 | 011612002003 | 小便器拆除 | [项目特征] 1.卫生洁具种类:小便器 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 个 | 2
19 | 011612002004 | 蹲便、小便器隔断拆除 | [项目特征] 1.种类:蹲便隔断 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 19.8
20 | 011608001001 | 窗台石材清洁 | [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 2.75
21 | 010103002001 | 建筑垃圾外运1km | [项目特征] 1.废弃料品种:综合 2.运距:1km [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 383.15
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
22 | 010103002002 | 建筑垃圾外运增运19km | [项目特征] 1.废弃料品种:综合 2.运距:增运19km [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 383.15
砌筑工程
1 | 010401005001 | 190厚水泥空心砖隔墙 | [项目特征] 1.墙体类型:190厚水泥空心砖墙 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 | m3 | 16.23
2 | 010402001001 | 100厚加气混凝土砌块隔墙 | [项目特征] 1.墙体类型:100厚加气混凝土砌块隔墙 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖、砌块 3.勾缝 4.材料运输 | m3 | 2.6
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 010402001002 | 200厚加气混凝土砌块隔墙 | [项目特征] 1.墙体类型:200厚加气混凝土砌块隔墙 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖、砌块 3.勾缝 4.材料运输 | m3 | 59.43
门窗工程
1 | 010808004001 | 门套 1.0厚黑钛哑光不锈钢(抗指纹) | [项目特征] 1.面层材料:1.0厚黑钛哑光不锈钢(抗指纹) 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.清理基层 2.立筋制作、安装 3.基层板安装 4.面层铺贴 5.刷防护材料 | m2 | 7.5
2 | 010801001001 | 定制复合木质套装门 | [项目特征] 1.门材质:定制复合木质套装门 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 | m2 | 30.52
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 010801001002 | 卫生间 定制复合木质套装门带闭门器 | [项目特征] 1.门材质:定制复合木质套装门（带闭门器） 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 | m2 | 4.32
4 | 010801002001 | 木饰面暗门 | [项目特征] 1.洞口尺寸:1.2*2.4 [工作内容] 1.门安装 2.玻璃安装 3.五金安装 | m2 | 5.76
5 | 010802001001 | 12mm厚钢化磨砂玻璃地弹门 | [项目特征] 1.门材质:12mm厚钢化磨砂玻璃地弹门 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | m2 | 6.48
6 | 011210005001 | 黑色铝合金玻璃隔断 | [项目特征] 1.隔断材料品种、规格、颜色:黑色2.5mm厚铝合金隔断（12mm厚单层钢化玻璃） [工作内容] 1.隔断运输、安装 2.嵌缝、塞口 | m2 | 78.17
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 011408001001 | 玻璃磨砂膜 | [项目特征] 1.裱糊部位:玻璃磨砂膜 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.面层铺粘 4.刷防护材料 | m2 | 16.08
8 | 010805001001 | 电动滑门 | [项目特征] 1.门洞口尺寸:详设计 2.门种类:电动滑门（带密码锁） 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.门安装 2.启动装置、五金、电子配件安装 | 樘 | 2
9 | 010802003001 | 防火门移动 | [项目特征] 1.洞口尺寸:详设计 2.门框、扇材质:防火门利旧 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | m2 | 4.8
10 | 010807001001 | 幕墙新增窗 | [项目特征] 1.框、扇材质:12mm单层钢化玻璃铝合金窗 2.玻璃品种、厚度:详设计 [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 | m2 | 8.5
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 010807001002 | 消火栓铝合金玻璃平开门 | [项目特征] 1.框、扇材质:消火栓铝合金玻璃平开门 2.玻璃品种、厚度:详设计 [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 | m2 | 3.6
12 | 010810001001 | 卷帘 | [项目特征] 1.窗帘材质:卷帘 2.窗帘高度、宽度:详设计 [工作内容] 1.制作、运输 2.安装 | m2 | 90.6
13 | 010810001002 | 电动窗帘 | [项目特征] 1.窗帘种类:电动窗帘 [工作内容] 1.制作、运输 2.安装 | m2 | 37.66
14 | 010801006001 | 消防门换锁 | [项目特征] 1.锁品种:推杆锁 [工作内容] 1.安装 | 个 | 3
15 | 010801006002 | 消防门闭门器 | [项目特征] 1.锁品种:闭门器 [工作内容] 1.安装 | 个 | 3
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
16 | 011401002001 | 消防门刷漆翻新 | [项目特征] 1.门类型:防火门 2.油漆品种:调和漆 [工作内容] 1.除锈、基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料，油漆 | m2 | 11.38
17 | 010801006003 | 指纹密码锁 | [项目特征] 1.锁品种:指纹密码锁 [工作内容] 1.安装 | 个 | 3
18 | 010801006004 | 窗锁更换 | [项目特征] 1.锁规格:详设计 [工作内容] 1.安装 | 套 | 6
屋面及防水工程
1 | 010904002001 | 楼地面 2厚聚氨酯防水涂料 | [项目特征] 1.涂膜厚度、遍数:2厚聚氨酯防水涂料两遍 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 25.27
2 | 010903002001 | 墙面 2厚聚氨酯防水涂料 | [项目特征] 1.涂膜厚度、遍数:2厚聚氨酯防水涂料两遍 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 75.32
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 010903002002 | 墙面 JS防水涂膜 | [项目特征] 1.涂膜厚度、遍数:JS防水涂膜两道,总厚≥2mm 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 75.32
地面工程
1 | 011102003001 | 800*800mm地砖 | [项目特征] 1.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆结合层 2.面层材料:800*800*12mm地砖 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺设、磨边 3.嵌缝 4.刷防护材料 5.酸洗、打蜡 6.材料运输 | m2 | 623.93
2 | 011101006001 | 20厚1:3水泥沙浆找平层 | [项目特征] 1.找平层厚度:20厚1:3水泥沙浆找平层 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输 | m2 | 657.32
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 011102003002 | 400*400mm防滑地砖 | [项目特征] 1.结合层厚度、砂浆配合比:10mm1:3水泥沙浆粘接结合层 2.面层材料:400*400*10mm防滑地砖 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺设、磨边 3.嵌缝 4.刷防护材料 5.酸洗、打蜡 6.材料运输 | m2 | 25.72
4 | 011101006002 | 10mm厚1:3水泥砂浆保护层 | [项目特征] 1.找平层厚度:10mm厚 2.砂浆种类及配合比:1:3水泥砂浆保护层 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输 | m2 | 100.59
5 | 010501001001 | 15cm厚C20细石砼垫层 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20细石 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 2.25
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 011102001001 | 20厚黑白根大理石门槛石 | [项目特征] 1.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色:20厚黑白根大理石门槛石 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺设、切边、磨边 3.嵌缝 4.刷防护材料 5.酸洗、打蜡 6.材料运输 | m2 | 8.03
7 | 011104002001 | 暖色强化复合木地板 | [项目特征] 1.面层材料:1200*200*12mm暖色强化复合木地板 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺设 3.面层铺贴 4.刷防护材料 5.材料运输 | m2 | 86.54
8 | 010902003001 | 楼地面防潮膜 | [项目特征] 1.材料:聚乙烯(PE)防潮膜 2.其他:详设计 [工作内容] 1.基层处理 2.混凝土制作、运输、铺筑、养护 3.钢筋制安 | m2 | 86.54
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 15 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 011101003001 | 30mmC20细石混凝土找平层 | [项目特征] 1.厚度、混凝土强度等级:30mmC20细石混凝土找平层 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.钢筋制作安装 3.找平层铺设 4.材料运输 | m2 | 86.54
10 | 011101001001 | 原始地面拉毛处理 | [项目特征] 1.做法要求:原始地面拉毛处理 [工作内容] 1.基层清理 2.拉毛 | m2 | 744.22
11 | 011105005001 | 100mm高实木踢脚线 | [项目特征] 1.踢脚线:100mm高实木踢脚线 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.材料运输 | m | 454.69
12 | 011109001001 | 5mm地面黑色金属收口条 | [项目特征] 1.材料:5mm地面黑色金属收口条 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 | m | 5.06
墙面工程
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 16 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 011204003001 | 卫生间 400*800浅灰色墙砖 | [项目特征] 1.安装方式:5-10mm厚瓷砖专用粘结剂 2.面层材料:400*800*12mm浅灰色墙砖 3.嵌缝材料种类:干水泥擦缝(或专用填缝剂) 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 94.06
2 | 011204003002 | 电梯厅 600*1200墙砖 | [项目特征] 1.安装方式:5-10mm厚瓷砖专用粘结剂 2.面层材料:600*1200*12mm墙砖 3.嵌缝材料种类:干水泥擦缝(或专用填缝剂) 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 26.83
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 17 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 011201001001 | 3mm厚界面砂浆 | [项目特征] 1.底层厚度:3mm厚界面砂浆 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 | m2 | 120.89
4 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | [项目特征] 1.找平层砂浆厚度、配合比:3-5mm厚找补层 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.抹灰找平 | m2 | 120.89
5 | 011201001002 | 墙面界面剂 | [项目特征] 1.材料种类:界面剂 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 | m2 | 1273.87
6 | 011407001001 | 墙面 米白色环保抗菌无机涂料 | [项目特征] 1.刮腻子要求:柔性腻子粉二遍 2.涂料品种、喷刷遍数:米白色环保抗菌无机涂料三遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 1152.98
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 18 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 011207001001 | 墙面 环保阻燃实木饰面板 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:20*40木方龙骨满刷超薄型防火涂料三遍 2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板基层 3.面层材料:6mm厚环保阻燃实木饰面板 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 22.03
8 | 011207001002 | 墙面 8mm厚水泥饰面板 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:20*40木方龙骨满刷超薄型防火涂料三遍 2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板基层 3.面层材料:8mm厚水泥饰面板 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 13.72
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 19 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 011407001002 | 墙面幕布漆 | [项目特征] 1.刮腻子要求:柔性腻子粉三遍 2.涂料品种、喷刷遍数:幕布漆三遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 6.5
10 | 011502004001 | 投影幕布框 | [项目特征] 1.基层类型:木夹板 2.线条材料:石膏板（面层刷墙漆） [工作内容] 1.线条制作、安装 2.刷防护材料 | m | 10.2
11 | 011210001001 | 卫生间 12mm厚抗倍特成品隔断 | [项目特征] 1.隔板材料品种、规格、颜色:12mm厚抗倍特成品隔断 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条 | m2 | 19.8
12 | 011502001001 | 线条 1.0厚黑钛哑光不锈钢(抗指纹) | [项目特征] 1.线条材料:1.0厚黑钛哑光不锈钢(抗指纹) [工作内容] 1.线条制作、安装 2.刷防护材料 | m | 2.45
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 20 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 011502003001 | 20厚黑白根大理石(挡水条) | [项目特征] 1.线条材料品种、规格、颜色:20厚60高黑白根大理石(挡水条) [工作内容] 1.线条制作、安装 2.刷防护材料 | m | 0.68
天棚工程
1 | 011407002001 | 天棚 黑色环保抗菌无机涂料 | [项目特征] 1.刮腻子要求:柔性腻子粉二遍 2.涂料品种、喷刷遍数:黑色环保抗菌无机涂料两遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 145.43
2 | 011407002002 | 天棚 白色环保抗菌无机涂料 | [项目特征] 1.刮腻子要求:柔性腻子粉二遍 2.涂料品种、喷刷遍数:白色环保抗菌无机涂料两遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 676.81
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 21 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 011302001001 | 石膏板平级天棚 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:15mmA级环保防火阻燃板 3.面层材料品种、规格:双层9.5厚纸面石膏板 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 214.16
4 | 011302001002 | 石膏板跌级天棚 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:15mmA级环保防火阻燃板 3.面层材料品种、规格:9.5厚纸面石膏板 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 457.85
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 22 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 011302001003 | 异层石膏板天棚恢复 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:15mmA级环保防火阻燃板 3.位置:异层排水破坏导致的天棚恢复 4.面层材料品种、规格:双层9.5厚纸面石膏板 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 25.27
6 | 011302005001 | 软膜天花 | [项目特征] 1.骨架材料种类、规格:50系列轻钢龙骨骨架 2.基层:15mm厚A级环保防火阻燃板 3.面层材料品种、规格:0.2mmA级防火白色透光软膜（含LED 4头灯片） [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.铺贴面层 | m2 | 8.83
7 | 011304001001 | 20mm宽6WLED灯条 | [项目特征] 1.灯带型式、尺寸:20mm宽6WLED灯条 [工作内容] 1.安装、固定 | m | 33.77
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 23 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 011304001002 | 26*21mm磁吸轨道灯 | [项目特征] 1.灯带型式、尺寸:26*21mm磁吸轨道灯 [工作内容] 1.安装、固定 | m | 77.2
9 | 010516002001 | 投影机吊架 | [项目特征] 1.种类:投影机吊架（含膨胀螺栓，50角铁） 2.规格:详设计 [工作内容] 1.螺栓、铁件制作、运输 2.螺栓、铁件安装 | 个 | 1
10 | 011615001001 | 开筒孔 | [项目特征] 1.部位:天棚 2.打洞部位材质:石膏板 3.洞尺寸:详设计 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 个 | 93
11 | 011615001002 | 开孔（风口） | [项目特征] 1.部位:天棚 2.打洞部位材质:石膏板 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 个 | 20
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 24 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
12 | 010810002001 | 电动滑门轨道盒 | [项目特征] 1.窗帘盒材质:15mm阻燃板 2.龙骨:50角钢龙骨 3.防护材料种类:防火涂料 [工作内容] 1.制作、运输、安装 2.刷防护材料 | m | 10.6
其他
1 | 011501020001 | 定制接待台 | [项目特征] 1.台柜规格:3000*800*1100mm 2.材质:20mm厚深灰色人造大理石定制接待台 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装 | 个 | 1
2 | 011501010001 | 茶水间吊地柜 | [项目特征] 1.台柜规格:详设计 [工作内容] 1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装 | m | 2.78
3 | 031004004001 | 20厚黑白根大理石双人洗手池 | [项目特征] 1.材质:20厚黑白根大理石双盆洗手池 2.附件:含洗手盆、冷热水龙头 3.支架:50角钢，表面防锈漆处理 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 25 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 031004004002 | 20厚黑白根大理石单人洗手池 | [项目特征] 1.材质:20厚黑白根大理石单盆洗手池 2.附件:含洗手盆、冷热水龙头 3.支架:50角钢，表面防锈漆处理 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 1
5 | 011505010001 | 定制挂镜 | [项目特征] 1.材料:定制挂镜 2.其他:详设计 [工作内容] 1.基层安装 2.玻璃及框制作、运输、安装 | m2 | 2
6 | 031004008001 | 成品拖布池 | [项目特征] 1.材质:成品拖布池 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 2
7 | 031004016001 | 厨宝 | [项目特征] 1.类型:厨宝 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 | 套 | 2
8 | 031004018001 | 净水器 | [项目特征] 1.类型:净水器 2.型号、规格:详设计 [工作内容] 1.安装 | 套 | 1
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表【装饰工程】
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
1 | 011703001001 | 垂直运输 | [工作内容] 1.在施工工期内完成全部工程项目所需要的垂直运输机械台班 2.合同工期期间垂直运输机械的修理与保养 | m2 | 743.77
2 | 011701003001 | 里脚手架 | [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.拆除脚手架后材料的堆放 | m2 | 1355.33
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表【装饰工程】
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 011707B16001 | 组织措施费
2 | 011707001001 | 安全文明施工费
3 | 011707B15001 | 建设工程竣工档案编制费
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表【装饰工程】
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 30000 |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项 | 4462.62
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 | 4462.62 |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 34462.62
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表【装饰工程】
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 预备费 | 元 | 30000 |  | 作为工程不可预见的费用支出
合 计 |  |  | 30000 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-4 计日工表【装饰工程】
表-11-4
计 日 工 表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 （元） |  | 合价（元）
[7 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1 | 夜间施工费 | 工日 | 35
| 人工小计 |  | — |  | —
2 | 材料
2.1
| 材料小计 |  | — |  | —
3 | 机械
3.1
| 施工机械小计 |  | — |  | —
合 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由 投标人自助报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 未计价材料表【装饰工程】
未计价材料表
工程名称:装饰工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |  | 备注
1 | 长颈水嘴 | 2.02 | 个
2 | 冷热水龙头 | 1.01 | 个
3 | 冷热水龙头 | 1.01 | 个
4 | 20厚黑白根大理石双人洗手池 | 1.01 | 个
5 | 20厚黑白根大理石单人洗手池 | 1.01 | 个
6 | 成品拖布池 | 2.02 | 套
7 | 净水器 | 1 | 套
8 | 接待台 | 1 | 个
9 | 茶水间吊地柜 | 2.78 | m
10 | 电动滑门 | 2 | 樘
11 | 厨宝 | 2 | 套
12 | 20mm宽6WLED灯条 | 33.77 | m
13 | LED 4头灯片 | 29.43 | m
14 | 26*21mm磁吸轨道灯 | 77.2 | m
15 | 12mm厚钢化磨砂玻璃地弹门 | 6.48 | m2
16 | 投影机吊架 | 1 | 个
17 | 窗台石材清洁 | 2.75 | m2
18 | 电动窗帘电机 | 2 | 台
合 计

## 封-1 招标工程量清单【电气工程】
|  | 电气工程 |  | 工程 | 封-1
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 工程造价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 审 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程工程量清单汇总表【电气工程】
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | C安装工程
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表【电气工程】
表-08
措施项目汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表【电气工程】
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 030404017001 | ALZ配电箱 | [项目特征] 1.名称:ALZ配电箱 2.型号:满足设计及规范要求 3.规格:满足设计及规范要求 4.基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 6.端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 7.安装方式:距地1.5m [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
2 | 030412005001 | 吊线平板灯 | [项目特征] 1.名称:吊线平板灯 2.型号:满足设计及规范要求 3.规格:120*1200 4.安装形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 17
3 | 030412005002 | 内嵌条形灯 | [项目特征] 1.名称:内嵌条形灯 2.型号:满足设计及规范要求 3.规格:300*1200 4.安装形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 14
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030412005003 | 600mm吸顶灯 | [项目特征] 1.名称:600mm吸顶灯 2.型号:满足设计及规范要求 3.规格:600mm 4.安装形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 1
5 | 030412005004 | 嵌入式深藏防眩筒灯 | [项目特征] 1.名称:嵌入式深藏防眩筒灯 2.型号:3000K 15W 3.规格:开孔尺寸75mm 4.安装形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 73
6 | 030404035001 | 暗装地插座 | [项目特征] 1.名称:暗装地插座 2.规格:A8/426/10USU/250V/10A 3.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 24
7 | 030404035002 | 暗装天棚插座 | [项目特征] 1.名称:暗装天棚插座 2.规格:A8/426/10USU/250V/10A 3.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 030404035003 | 暗装五孔插座 | [项目特征] 1.名称:暗装五孔插座 2.规格:A8/426/10USU/250V/10A 3.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 98
9 | 030404035004 | 密闭防水插座 | [项目特征] 1.名称:密闭防水插座 2.规格:A8/426/10USU/250V/10A 3.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 1
10 | 030404034001 | 单联单控开关 | [项目特征] 1.名称:单联单控开关 2.规格:A8/31/1/2BY/250V/10A 3.安装方式:暗装,距地1.3m [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 1
11 | 030404034002 | 三联单控开关 | [项目特征] 1.名称:三联单控开关 2.规格:A8/33/1/2AY/250V/10A 3.安装方式:暗装,距地1.3m [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 4
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
12 | 030404034003 | 双联单控开关 | [项目特征] 1.名称:双联单控开关 2.规格:A8/32/1/2CY/250V/10A 3.安装方式:暗装,距地1.3m [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 17
13 | 030404034004 | 空调控制面板 | [项目特征] 1.名称:空调控制面板 2.规格:满足设计及规范要求 3.安装方式:暗装,距地1.3m [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 15
14 | 030411006001 | 开关、插座盒 | [项目特征] 1.名称:开关插座盒 2.材质:钢制 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装形式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 161
15 | 030411006002 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装形式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 104
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
16 | 030411003001 | 钢制桥架200*100 | [项目特征] 1.名称:钢制桥架 2.规格:200*100 3.材质:钢制 4.其他:包含配套附件 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 | m | 40.34
17 | 030413001001 | 电缆桥架支架制作安装 | [项目特征] 1.名称:桥架支架制作安装 2.材质:型钢 3.刷油要求:2遍防锈漆，2遍调和漆 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈 4.刷(喷)油漆 | kg | 80.68
18 | 030411001001 | 配管SC50 | [项目特征] 1.名称:配管SC50 2.材质:SC 3.规格:DN50 4.敷设方式:暗敷 5.接地要求:满足规范及设计要求 6.钢索材质、规格:满足规范及设计要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 20
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
19 | 030408001001 | 电力电缆WDZB-YJY-4x35+1x16 | [项目特征] 1.名称:电力电缆WDZB-YJY-4x35+1x16 2.规格、型号:WDZB-YJY-4x35+1x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 20
20 | 030408006001 | 电力电缆头WDZB-YJY-4x35+1x16 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头WDZB-YJY-4x35+1x16 2.安装部位:室内 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 2
21 | 030411001002 | 配管JDG20 | [项目特征] 1.名称:配管JDG20 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.敷设方式:暗敷 5.接地要求:满足规范及设计要求 6.钢索材质、规格:满足规范及设计要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 1008.28
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
22 | 030411004001 | 管内配线WDZB-BYJ-2.5 | [项目特征] 1.名称:管内配线WDZB-BYJ-2.5 2.配线形式:管内穿线 3.规格、型号:WDZB-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 | m | 1959
23 | 030411004002 | 管内配线WDZB-BYJ-4 | [项目特征] 1.名称:管内配线WDZB-BYJ-4 2.配线形式:管内穿线 3.规格、型号:WDZB-BYJ-4 4.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 | m | 1261.66
24 | 030411004003 | 桥架配线WDZB-BYJ-2.5 | [项目特征] 1.名称:桥架配线WDZB-BYJ-2.5 2.配线形式:桥架穿线 3.规格、型号:WDZB-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 | m | 520.76
25 | 030411004004 | 桥架配线WDZB-BYJ-4 | [项目特征] 1.名称:桥架配线WDZB-BYJ-4 2.配线形式:桥架穿线 3.规格、型号:WDZB-BYJ-4 4.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 | m | 1038.37
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
26 | 030906003001 | 墙面开槽及恢复 | [项目特征] 1.名称:墙面开槽及恢复 2.部位:室内 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.砖墙开沟槽及恢复 | m | 104.2
27 | 030703007001 | 换气扇 | [项目特征] 1.名称:换气扇 2.型号:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.换气扇安装 | 个 | 7
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表【电气工程】
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表【电气工程】
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费
2 | 031302001001 | 安全文明施工费
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表【电气工程】
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表【电气工程】
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 未计价材料表【电气工程】
未计价材料表
工程名称:电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |  | 备注
1 | 槽钢 | 60.525 | kg
2 | 角钢 | 24.21 | kg
3 | 酚醛调和漆 | 1.2102 | kg
4 | 酚醛防锈漆 | 1.3716 | kg
5 | SC50 | 20.6 | m
6 | 配管JDG20 | 1038.5284 | m
7 | 换气扇 | 7 | 个
8 | 内嵌条形灯300*1200 | 14.14 | 套
9 | 吊线平板灯120*1200 | 17.17 | 套
10 | 嵌入式深藏防眩筒灯15w | 73.73 | 套
11 | 600mm吸顶灯 | 1.01 | 套
12 | 空调控制面板 | 15.15 | 个
13 | 单联单控开关 | 1.02 | 套
14 | 三联单控开关 | 4.08 | 套
15 | 双联单控开关 | 17.34 | 套
16 | 暗装地插座 | 24.48 | 套
17 | 暗装天棚插座 | 1.02 | 套
18 | 暗装五孔插座 | 99.96 | 套
19 | 密闭防水插座 | 1.02 | 套
20 | WDZB-BYJ-2.5 | 2819.238 | m
21 | WDZB-BYJ-4 | 2415.0315 | m
22 | WDZB-YJY-4x35+1x16 | 20.2 | m
23 | 钢制桥架200*100 | 40.7434 | m
24 | 接线盒 | 106.08 | 个
25 | 开关插座盒 | 164.22 | 个
26 | ALZ配电箱 | 1 | 台
合 计

## 封-1 招标工程量清单【弱电工程】
|  | 弱电工程 |  | 工程 | 封-1
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 工程造价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 审 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程工程量清单汇总表【弱电工程】
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：弱电工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | C安装工程
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表【弱电工程】
表-08
措施项目汇总表
工程名称：弱电工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表【弱电工程】
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：弱电工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 030502012001 | 网络单口插座 | [项目特征] 1.名称:网络单口插座 2.规格:单口A8/C01/RJ45 3.安装方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 21
2 | 030502012002 | 网络双口插座 | [项目特征] 1.名称:网络双口插座 2.规格:双口A8/C02/RJ45 3.安装方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 4
3 | 030502012003 | 网络双口地插座 | [项目特征] 1.名称:网络双口地插座 2.规格:双口A8/C02/RJ45 3.安装方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 3
4 | 030502012004 | 电话网络双口插座 | [项目特征] 1.名称:电话网络双口插座 2.规格:双口A8/TO1/C01/RJ45 3.安装方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 4
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：弱电工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030502012005 | 电话网络双口地插座 | [项目特征] 1.名称:电话网络双口地插座 2.规格:双口A8/TO1/C01/RJ45 3.安装方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 6
6 | 030502012006 | 网络插座底盒(接线盒) | [项目特征] 1.名称:网络插座底盒(接线盒) 2.规格:满足设计及规范要求 3.安装方式:满足设计及规范要求 4.底盒材质、规格:钢制 [工作内容] 1.端接模块 2.安装面板 | 个 | 38
7 | 030501009001 | 无线AP | [项目特征] 1.名称:无线AP 2.类别:满足设计及规范要求 3.规格:满足设计及规范要求 4.功能调试要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 6
8 | 030502001001 | 弱电箱ALR | [项目特征] 1.名称:弱电箱ALR 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.相关固定件的连接 | 台 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：弱电工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 030411003002 | 钢制桥架200*100 | [项目特征] 1.名称:钢制桥架 2.规格:200*100 3.材质:钢制 4.其他:包含配套附件 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 | m | 62.85
10 | 030413001002 | 桥架支架制作安装 | [项目特征] 1.名称:桥架支架制作安装 2.材质:型钢 3.刷油要求:2遍防锈漆，2遍调和漆 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈 4.刷(喷)油漆 | kg | 125.7
11 | 030411001003 | 配管JDG20 | [项目特征] 1.名称:配管JDG20 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.敷设方式:暗敷 5.接地要求:满足规范及设计要求 6.钢索材质、规格:满足规范及设计要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 577.88
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：弱电工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
12 | 030502005001 | C6.004.UTP网线（桥架内） | [项目特征] 1.名称:C6.004.UTP 2.敷设方式:桥架内 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 1898.89
13 | 030502005002 | C6.004.UTP网线（管内） | [项目特征] 1.名称:C6.004.UTP 2.敷设方式:桥架内 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 638.87
14 | 030502005003 | RVS-2*0.5（桥架内） | [项目特征] 1.名称:RVS-2*0.5 2.敷设方式:桥架内 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 357.63
15 | 030502005004 | RVS-2*0.5（管内） | [项目特征] 1.名称:RVS-2*0.5 2.敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 113.01
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：弱电工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
16 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | [项目特征] 1.测试类别:双绞线缆测试 2.测试内容:满足规范要求 [工作内容] 1.测试 | 链路 | 38
17 | 030906003002 | 墙面开槽及恢复 | [项目特征] 1.名称:墙面开槽及恢复 2.部位:室内 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.砖墙开沟槽及恢复 | m | 63.2
18 | 030502005005 | 高清线HDMI | [项目特征] 1.名称:高清线 2.规格:HDMI 3.敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 40
19 | 030502005006 | 配线WDZB-RYY-2*1.5 管内 | [项目特征] 1.名称:RVS-2*0.5 2.敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 20
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表【弱电工程】
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：弱电工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表【弱电工程】
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：弱电工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费
2 | 031302001001 | 安全文明施工费
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表【弱电工程】
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表【弱电工程】
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 未计价材料表【弱电工程】
未计价材料表
工程名称:弱电工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |  | 备注
1 | 圆钢 | 10.056 | kg
2 | 扁钢 | 27.654 | kg
3 | 角钢 | 94.275 | kg
4 | 酚醛调和漆 | 1.8855 | kg
5 | 酚醛防锈漆 | 2.1369 | kg
6 | 配管JDG20 | 595.2164 | m
7 | 网络单口插座 | 21.21 | 个
8 | 网络双口插座 | 4.04 | 个
9 | 网络双口地插座 | 3.03 | 个
10 | 电话网络双口插座 | 4.04 | 个
11 | 电话网络双口地插座 | 6.06 | 个
12 | RVS-2*0.5 | 386.2404 | m
13 | C6.004.UTP网线 | 1993.8345 | m
14 | C6.004.UTP网线 | 670.8135 | m
15 | 高清线HDMI | 42 | m
16 | RVS-2*0.5 | 122.0508 | m
17 | WDZB-RYY-2*1.5 | 21.6 | m
18 | 钢制桥架200*100 | 63.4785 | m
19 | 接线盒 | 38.38 | 个
20 | 弱电箱ALR | 1 | 个
合 计

## 封-1 招标工程量清单【给排水工程】
|  | 给排水工程 |  | 工程 | 封-1
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 工程造价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 审 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程工程量清单汇总表【给排水工程】
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | C安装工程
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表【给排水工程】
表-08
措施项目汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表【给排水工程】
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 031001006001 | PPR给水管 DN15 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 | m | 13.37
2 | 031001006002 | PPR给水管 DN20 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 | m | 7.05
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 031001006003 | PPR给水管 DN25 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 | m | 24.91
4 | 031001006004 | PPR给水管 DN32 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR DN32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 | m | 2.35
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 031001006005 | PPR给水管 DN40 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R DN40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 | m | 0.4
6 | 031002001001 | 管道支吊架 | [工作内容] 1.制作 2.安装 | kg | 55
7 | 031003001001 | 截止阀DN40 | [项目特征] 1.类型:截止阀 DN40 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:满足设计及规范要求 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 1
8 | 030906003003 | 墙面开槽及恢复 | [项目特征] 1.名称:墙面开槽及恢复 2.部位:室内 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.砖墙开沟槽及恢复 | m | 23
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 031001006006 | 排水管 UPVC DN100 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC DN100 4.连接形式:粘接连接 5.灌水试验:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.灌水试验 | m | 9.35
10 | 031001006007 | 排水管 UPVC DN75 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC DN75 4.连接形式:粘接连接 5.灌水试验:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.灌水试验 | m | 8.71
11 | 031001006008 | 排水管 UPVC DN50 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC DN50 4.连接形式:粘接连接 5.灌水试验:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.灌水试验 | m | 8.74
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
12 | 031004014001 | 不锈钢地漏DN50 | [项目特征] 1.材质:不锈钢地漏DN50 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 4
13 | 031004014002 | UPVC清扫口 DN100 | [项目特征] 1.材质:UPVC 2.型号、规格: DN100 3.安装方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1
14 | 031002003001 | 一般钢套管 DN25 | [项目特征] 1.名称、类型:穿墙套管 2.材质:钢制 3.规格:DN25 4.填料材质:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 1
15 | 031002003002 | 一般钢套管 DN32 | [项目特征] 1.名称、类型:穿墙套管 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.填料材质:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
16 | 031002003003 | 一般钢套管 DN40 | [项目特征] 1.名称、类型:穿墙套管 2.材质:钢制 3.规格:DN40 4.填料材质:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 1
17 | 031002003004 | 一般钢套管 DN50 | [项目特征] 1.名称、类型:穿墙套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 1
18 | 031002003005 | 一般钢套管 DN65 | [项目特征] 1.名称、类型:穿墙套管 2.材质:钢制 3.规格:DN65 4.填料材质:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 9
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
19 | 031002003006 | 一般钢套管 DN125 | [项目特征] 1.名称、类型:穿墙套管 2.材质:钢制 3.规格:DN125 4.填料材质:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 6
20 | 011615001003 | 开孔(打洞) | [项目特征] 1.部位:墙面 2.洞尺寸:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 个 | 4
21 | 011615001004 | 开孔(打洞) | [项目特征] 1.部位:地面 2.洞尺寸:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 个 | 15
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
22 | 031004007001 | 小便器 | [项目特征] 1.材质:陶瓷 2.类型:小便器 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 2
23 | 031004006001 | 大便器 | [项目特征] 1.材质:陶瓷 2.类型:大便器 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 5
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表【给排水工程】
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
1 | 031301017003 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表【给排水工程】
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费
2 | 031302001001 | 安全文明施工费
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表【给排水工程】
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表【给排水工程】
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 未计价材料表【给排水工程】
未计价材料表
工程名称:给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |  | 备注
1 | 型钢 | 57.75 | kg
2 | 不锈钢地漏DN50 | 4.04 | 个
3 | 大便器脚踏阀 | 5.05 | 个
4 | 焊接钢管 | 2.862 | m
5 | 焊接钢管 | 0.318 | m
6 | 焊接钢管 | 0.318 | m
7 | 焊接钢管 | 0.318 | m
8 | 焊接钢管 | 1.908 | m
9 | 焊接钢管 | 0.318 | m
10 | PPR给水管 DN20 | 7.1628 | m
11 | PPR给水管 DN25 | 25.3086 | m
12 | PPR给水管 DN40 | 0.4064 | m
13 | PPR给水管 DN15 | 13.5839 | m
14 | PPR给水管 DN32 | 2.3876 | m
15 | UPVC DN100 | 8.8825 | m
16 | UPVC DN75 | 8.5358 | m
17 | UPVC DN50 | 8.8449 | m
18 | 承插塑料排水管件(综合)粘接 | 10.8086 | 个
19 | 承插塑料排水管件(综合)粘接 | 7.7084 | 个
20 | 承插塑料排水管件(综合)粘接 | 6.0306 | 个
21 | 截止阀DN40 | 1.01 | 个
22 | 瓷蹲式大便器 | 5.05 | 个
23 | 挂式小便器 | 2.02 | 个
24 | 铜制清扫口 DN100 | 1.01 | 个
25 | 冲水连接管(含防污器) | 2.02 | 套
26 | 埋入式感应控制器 | 2.02 | 个
合 计

## 封-1 招标工程量清单【消防工程】
|  | 消防工程 |  | 工程 | 封-1
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 工程造价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 审 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程工程量清单汇总表【消防工程】
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：消防工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | C安装工程
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表【消防工程】
表-08
措施项目汇总表
工程名称：消防工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表【消防工程】
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 030901003001 | 喷头拆除 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、型号、规格:满足设计及规范要求 3.连接形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 6
2 | 030901003002 | 喷头安装 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、型号、规格:满足设计及规范要求 3.连接形式:满足设计及规范要求 4.其他:利旧 [工作内容] 1.安装 | 个 | 6
3 | 030901001001 | 水喷淋钢管DN25 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:满足设计及规范要求 3.连接形式:满足设计及规范要求 4.钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 | m | 12
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030904001001 | 智能型感烟探测器 | [项目特征] 1.名称:智能型感烟探测器 2.规格:满足设计及规范要求 3.线制:满足设计及规范要求 4.类型:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码 5.探测器调试 | 个 | 8
5 | 030411006003 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:综合考虑 3.安装形式:综合考虑 4.其它:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.预留、凿打盒位及恢复 3.材料运输 | 个 | 8
6 | 030408001002 | WDZB-RYJS-2*1.5 | [项目特征] 1.名称:铜芯电缆 2.型号:WDZB-RYJS-2*1.5 3.敷设方式、部位:详设计 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 100
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 030411001004 | 配管JDG20 | [项目特征] 1.名称:配管JDG20 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.敷设方式:暗敷 5.接地要求:满足规范及设计要求 6.钢索材质、规格:满足规范及设计要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 100
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表【消防工程】
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
1 | 031301017004 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表【消防工程】
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费
2 | 031302001001 | 安全文明施工费
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表【消防工程】
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表【消防工程】
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 未计价材料表【消防工程】
未计价材料表
工程名称:消防工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |  | 备注
1 | 镀锌钢管DN25 | 12.06 | m
2 | 配管JDG20 | 103 | m
3 | 镀锌钢管接头零件 | 7.08 | 个
4 | WDZB-RYJS-2*1.5 | 108 | m
5 | 接线盒 | 8.16 | 个
6 | 烟感报警器 | 8 | 只
合 计

## 封-1 招标工程量清单【空调工程】
|  | 空调工程 |  | 工程 | 封-1
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 工程造价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 审 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程工程量清单汇总表【空调工程】
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：空调工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | C安装工程
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表【空调工程】
表-08
措施项目汇总表
工程名称：空调工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表【空调工程】
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：空调工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 030703007002 | 条形风口拆除 | [项目特征] 1.名称:条形风口拆除 [工作内容] 1.风口拆除 | 个 | 43
2 | 030703007003 | 条形风口（利旧） | [项目特征] 1.名称:条形风口 2.规格:利旧 [工作内容] 1.风口安装 | 个 | 37
3 | 030703007004 | 侧向出风口 | [项目特征] 1.名称:侧向出风口 2.型号:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.风口制作、安装 | 个 | 2
4 | 030701004001 | 风机盘管拆除 | [项目特征] 1.名称:风机盘管拆除 2.安装形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装、调试 2.支架制作、安装 3.试压 4.补刷(喷)油漆 | 台 | 17
5 | 030701004002 | 风机盘管（利旧） | [项目特征] 1.名称:风机盘管（利旧） 2.安装形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装、调试 2.支架制作、安装 3.试压 4.补刷(喷)油漆 | 台 | 17
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：空调工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 030701004003 | 风机盘管（新增） | [项目特征] 1.名称:风机盘管 2.型号:满足设计及规范要求 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装形式:满足设计及规范要求 5.减振器、支架形式、材质:满足设计及规范要求 6.试压要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装、调试 2.支架制作、安装 3.试压 4.补刷(喷)油漆 | 台 | 1
7 | 030701004004 | 空调清洗 | [项目特征] 1.名称:空调清洗 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.空调清洗 | 台 | 17
8 | 030702001001 | 风机管道800*200 | [项目特征] 1.名称:风机管道800*200 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:800*200 5.板材厚度:δ=1.2mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 | m2 | 10
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：空调工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 030702001002 | 风机管道600*200 | [项目特征] 1.名称:风机管道600*200 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:600*200 5.板材厚度:δ=1.2mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 | m2 | 8
10 | 031208003001 | 离心玻璃棉保温材料 50mm | [项目特征] 1.绝热材料品种:离心玻璃棉保温材料 2.绝热厚度:50mm 3.软木品种:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.软木制品安装 | m3 | 0.9
11 | 030703019001 | 柔性接口 | [项目特征] 1.名称:柔性接口 2.规格:满足设计及规范要求 3.材质:满足设计及规范要求 4.类型:满足设计及规范要求 5.形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.柔性接口制作 2.柔性接口安装 | m2 | 1.8
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：空调工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
12 | 030906001001 | 设备支架制作安装 | [项目特征] 1.名称:设备支架制作安装 2.材质:钢制 3.其它:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.材料运输 | kg | 20
13 | 031201003001 | 金属结构除锈、刷油 | [项目特征] 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:满足设计及规范要求 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 | kg | 20
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表【空调工程】
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：空调工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
1 | 031301017005 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表【空调工程】
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：空调工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费
2 | 031302001001 | 安全文明施工费
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表【空调工程】
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：空调工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表【空调工程】
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：空调工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 未计价材料表【空调工程】
未计价材料表
工程名称:空调工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |  | 备注
1 | 型钢 | 12 | kg
2 | 圆钢 | 2.682 | kg
3 | 扁钢 | 2.016 | kg
4 | 槽钢 | 27.5166 | kg
5 | 角钢 | 63.072 | kg
6 | 角钢 | 0.288 | kg
7 | 镀锌薄钢板 | 20.484 | m2
8 | 帆布 | 2.07 | m2
9 | 醇酸防锈漆 | 0.612 | kg
10 | 铝箔胶带 | 1.881 | 卷
11 | 带铝箔离心玻璃棉管壳 | 0.927 | m3
12 | 带调节阀(过滤器)百叶风口 | 2 | 个
13 | 空调清洗 | 17 | 台
14 | 风机盘管 | 1 | 台
合 计